## УК ООО ЖКС_3
Приложение № 3
УК ООО «ЖилКомСервис»
Перечень обязательных работ
по содержанию и текущему ремонту жилого фонда
На 2015 год
перечень работ | периодичность | Цена руб/м2 с НДС
Вывоз мусора | 2 раза в неделю | 1.77
Содержание лифта | постоянно | 4.75
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0.9
Содержание и текущий ремонт жилья |  | 10.78
в т.ч.
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 4.6
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 0.62
Освещение мест общего пользования | постоянно
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76
в том числе
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок ), дезинфекция мусорокамер (хлорирование ) в летний период, устранение засоров при необходимости | погрузка 2 раза в неделю | 0.76
Уборка придомовой территории | Дворник | 2.3
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.1
Дератизация, дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстанц,) | 0.11
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора , аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости,прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.41
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 1.35
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.15
8.8
0.13068
Утверждаю:
Представитель органа местного самоуправления г.Миасс
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома