## 13,31 на 1,5 года
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Вернадского, 20
С 1 марта 2014г. По 30 августа 2015г.
общая площадь квартир,м2 | 4835.9
этажность | 5
количество подъездов | 6
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 2796.1
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 235895.202
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 11316.006
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 153201.312
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 66155.112
Уборка придомовой территории | Дворник 0,4 ставки | 2.067 | 179927.9762 | 0.42754 | 9995.9987
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 3481.848
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 9575.082
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 54839.106
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 2.6534 | 230968.8756 | 230968.8756
| ремонт эл.сетей 57*2*6 | 0 | 0
| ремонт констр. Элементов 14*2*6 | 0.70181 | 61090.1352
0
| установка крана шарового 57*2*7 | 0.74124 | 64521.7488
0
| ремонт инженерных сетей 57*2*8 | 1.2104 | 105356.9916
|  | 10.8604 | 945360.5198
Содержание УК и РЦ | постоянно | 0.86884 | 75628.8416
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 11.7293 | 1020989.3613 | 680659.5742
остаток на 30.11.2013 |  | -1.5855 | -138008.33
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 13.3147
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 13.3147