## 12,63
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Вернадского, 34
с 1июня 2014 по 31 мая 2015г.
На 12месяцев
общая площадь квартир,м2 | 4853.6
этажность | 5
количество подъездов | 6
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 1916.6
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 157839.072
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 7571.616
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 102508.032
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 44264.832
Уборка придомовой территории | Дворник 0,3 ставки | 1.4117 | 82221.6561 | 0.29306 | 6851.8047
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 2329.728
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 6406.752
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 36693.216
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 4.8014 | 279648.2 | 279648.2
| ремонт эл.сетей 14*8*9 | 0 | 0
| ремонт констр. Элементов 14*8*10 | 0 | 0
| ремонт подъездов 14*8*11 | 0 | 0
| ремонт кровли 57*8*5 | 4.8014 | 279648.2
| замена окон и тамбурных дверей | 0 | 0
| ремонт инженерных сетей 14*8*13 | 0 | 0
|  | 12.3531 | 719483.1041
Содержание УК и РЦ | постоянно | 0.98825 | 57558.6483
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 13.3413 | 777041.7525 | 777041.7525
остаток на 1 апреля 2014г. |  | 0.71378 | 41573
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 12.6275
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 12.6275