## 14,46
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
пер. Дворцовый, 5
общая площадь квартир,м2 | 4899.9
этажность | 5
количество подъездов | 6
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 4456.2
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 159344.748
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 7643.844
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 103485.888
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 44687.088
Уборка придомовой территории | Дворник 0,7 ставки | 3.2513 | 191169.855 | 0.68138 | 15930.8212
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 2351.952
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 6467.868
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 37043.244
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 5.6311 | 331101.3888 | 331101.3888
| ремонт эл.сетей 15*9*2 | 3.8661 | 227321.5428
| ремонт констр. Элементов 58*9*2 | 0.971 | 57093.8976
| ремонт подъездов 15*9*4 | 0 | 0
0
| ремонт инженерных сетей 58*9*3 | 0.79399 | 46685.9484
|  | 15.0223 | 883295.8758
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.2018 | 70663.6701
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 16.2241 | 953959.5459 | 953959.5459
остаток на 30.11.2013 |  | 1.7681 | 103961.93
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 14.456
Утверждаю:
Генеральный Директор ООО ЖЭК
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 14.456