## 12,78
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. И-Тау, 9
С 1 августа 2014г. По 31 июля 2015г.
общая площадь квартир,м2 | 2517.9
этажность | 5
количество подъездов | 3
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
газоны
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 81882.108
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 3927.924
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 53178.048
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 22963.248
Уборка придомовой территории | Дворник 0,4 ставки | 2.14 | 64659.672 | 0.23046
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 1208.592
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 3323.628
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 19035.324
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 2.7238 | 82300 | 82300
| ремонт эл.сетей | 0 | 0
| ремонт констр. Элементов | 0 | 0
| ремонт подъезда 2(без сметы) | 2.7238 | 82300
| ремонт инженерных сетей | 0 | 0
|  | 11.0038 | 332478.544
Содержание УК и РЦ | постоянно | 0.88031 | 26598.2835
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 11.8841 | 359076.8275 | 359076.8275
остаток на 1 июня 2014 |  | -0.90013 | -27197.18
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 12.7843
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 12.7843