## для жителей 11,87
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Луначарского, 4
общая площадь квартир,м2 | 3591.8
этажность | 14
количество подъездов | 1
мусоропровод | нет
газовое оборудование | нет
газоны | 3249.4
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание лифта | постоянно | 4.75 | 204732.6
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 116805.336
Обеспечение требований пожарной безопасности (обслуживание систем пожаротушения) | постоянно | 1.12 | 48273.792
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 75858.816
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 32757.216
Уборка придомовой территории | Дворник 0,3 ставки | 2.14 | 92237.424 | 0.32876
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон (2,10 руб за 1м2 газона ) | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 4741.176
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 27154.008
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 5.4915 | 236691.5268 | 236691.5268
| ремонт эл.сетей 14*13*3 | 0.64015 | 27591.5268
| ремонт констр.элементов 57*13*2 | 0 | 0
| ремонт подъезда 14*13*5 | 4.8513 | 209100 | локальная смета на 283000
| ремонт инженерных сетей 57*13*1 | 0 | 0
|  | 19.4715 | 839251.8948
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.5577 | 67140.1516
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 21.0292 | 906392.0464 | 906392.0464
остаток на 1 января 2014 |  | 4.4082 | 190000
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 16.621
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание лифта | 4.75
Содержание и текущий ремонт М2 | 11.871
ИТОГО | 16.621