## 17,32
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
пр. МАКЕЕВА, 2
с января 2014 по июнь 2015г.
общая площадь квартир,м2 | 2149.3
этажность | 4
количество подъездов | 4
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 128.5
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 104842.854
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 5029.362
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 68089.824
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 29402.424
Уборка придомовой территории | Дворник 0,1 ставки | 0.70598 | 27312.5143 | 0.064899 | 1517.3619
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 4255.614
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 24373.062
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 15.2127 | 588538.062 | 588538.062
| ремонт кровли 15*18*13 | 15.0347 | 581652.846
| ремонт констр. Элементов 15*18*12 | 0.17797 | 6885.216
| ремонт подъездов 15*20*10 | 0
| ремонт инженерных сетей 56*7*6 | 0
|  | 22.0186 | 851843.7163
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.7615 | 68147.4973
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 23.7801 | 919991.2136 | 613327.4757
остаток на 1.11.2013 |  | 6.4621 | 250000 | начисления ИП за 2,5 года с 2013 по июнь 2015
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 17.3181
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 17.3181