## кровля
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
пр. Макеева, 20
С 1 июня 2014 по 31 мая 2015г
общая площадь квартир,м2 | 1938.5
этажность | 9
количество подъездов | 1
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 1488.3
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание лифта | постоянно | 4.45 | 103515.9
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 63040.02
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 3024.06
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 40941.12
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 17679.12
Уборка придомовой территории | Дворник 0,2 ставки | 2.14 | 49780.68 | 0.22757 | 5320.6412
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон (2,10 руб за 1м2 газона ) | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 2558.82
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 14655.06
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 11.2764 | 262312.35 | 262312.35
| ремонт эл.сетей 15*23*4 | 0
| ремонт констр.элементов 58*23*7 | 0
| ремонт кровли 15*23*9 | 11.2764 | 262312.35
| ремонт инженерных сетей 58*23*8 | 0
|  | 23.9664 | 557507.13
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.9173 | 44600.5704
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 25.8837 | 602107.7004 | 602107.7004
остаток на 1 апреля 2014г. |  | -1.6883 | -39272.56
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 27.572
Утверждаю:
Генеральный директор ООО ЖЭК
Представители собственников дома
Содержание лифта | 4.45
Содержание и текущий ремонт М2 | 23.122
ИТОГО | 27.572