## 11,18
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
пр. МАКЕЕВА, 23
С 1 февраля 2014г. по 31 января 2015г.
общая площадь квартир,м2 | 4846.8
этажность | 5
количество подъездов | 6
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 2482
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 157617.936
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 7561.008
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 102364.416
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 44202.816
Уборка придомовой территории | Дворник 0,4 ставки | 2.14 | 124465.824 | 0.44363 | 10372.152
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 2326.464
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 6397.776
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.59 | 34315.344
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 1.1883 | 69111.7 | 69111.7
| ремонт эл.сетей 56*12*7 | 0 | 0
| ремонт констр. Элементов 13*12*10 | 0.73166 | 42554.66
| непредвиденные расходы | 0
| ремонт инженерных сетей 56*12*11 | 0.45661 | 26557.04
|  | 9.4283 | 548363.284
Содержание УК и РЦ | постоянно | 0.75426 | 43869.0627
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 10.1825 | 592232.3467 | 592232.3467
остаток на 1.11.2013 |  | -1.0005 | -58189.62
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 11.183
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 11.183