## 11,45
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
пр. МАКЕЕВА, 26
общая площадь квартир,м2 | 3207
этажность | 5
количество подъездов | 4
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 2655.3
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 104291.64
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 5002.92
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 67731.84
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 29247.84
Уборка придомовой территории | Дворник 0,4 ставки | 2.96 | 113911.6996 | 0.40601 | 9492.6416
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 1539.36
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 4233.24
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 24244.92
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 3.7054 | 142598.232 | 142598.232
| ремонт эл.сетей 15*25*2 | 0 | 0
| ремонт констр. Элементов 15*25*3 | 0 | 0
| ремонт подъездов 15*25*4 | 0 | 0
| ремонт инженерных сетей 58*25*3 | 3.7054 | 142598.232
|  | 12.8054 | 492801.6916
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.0244 | 39424.1353
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 13.8298 | 532225.827 | 532225.827
остаток на 1.12.2013 |  | 2.3819 | 91666.96
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 11.4478
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 11.4478