## 12,97
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
пр. Макеева 33
с июля 2014г. по июнь 2015г.
общая площадь квартир,м2 | 2134.6
этажность | 9
количество подъездов | 1
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 318.7
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание лифта | постоянно | 4.75 | 121672.2
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 69417.192
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 3329.976
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 45082.752
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 19467.552
Уборка придомовой территории | Дворник | 1.53 | 39191.256 | 0.048731 | 1139.3458
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон (2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 1024.608
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 2817.672
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 16137.576
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 3.99 | 102203.8091 | 102203.8091
| ремонт эл.сетей 13*16*4 | 1.5584 | 39918.1841
| ремонт констр.элементов 13*16*6 | 2.086 | 53432.9622
| установка почтовых ящиков 13*16*7 | 0 | 0 | уже сделали в 2013 всчет непредвиденных
| ремонт инженерных сетей 13*16*5 | 0.3456 | 8852.6628
|  | 16.41 | 420344.5931
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.3128 | 33627.5675
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 17.7228 | 453972.1606 | 453972.1606
остаток с прошлого года |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 17.7228
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание лифта | 4.75
Содержание и текущий ремонт М2 | 12.9728
ИТОГО | 17.7228