## 14,00
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2013 год
пр. Макеева, 33
С 1 июля 2013 по 30 июня 2014г.
общая площадь квартир,м2 | 2134.6
этажность | 9
количество подъездов | 1
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
газоны | 4953
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади | сумма в год, руб с НДС
Вывоз мусора | 2 раза в неделю | 0 | 0
Содержание лифта | постоянно | 4.75 | 121672.2
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 69417.192
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 3329.976
Освещение мест общего пользования | постоянно | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 45082.752
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 19467.552
Уборка придомовой территории | Дворник 0,14 ставки | 1.53 | 39191.256 | 0.13969
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0 | 0
Вывоз крупногабаритного мусора ( бытового ) | 1 раз в месяц | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 2817.672
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 16137.576
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 5.1814 | 132721.746
| ремонт эл.сетей | 0 | 0
| ремонт конструктивных элементов | 4.3342 | 111021.746
| непредвиденные расходы | 0.84715 | 21700
| ремонт инженерных сетей | 0 | 0
|  | 17.5614 | 447020.25
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.4049 | 35987.0338 | 0.074074
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 18.9663 | 485824.9558 | 485824.9558
Остаток на 1.01.2013 |  | 0.21866 | 5601.01
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 18.7476 | 491425.9658
|  | 13.9976 |  | 8.8
8.49
14.2163
Утверждаю: |  |  |  | 1.6155
Представитель органа местного самоуправления г.Миасс
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Вывоз мусора | 0
Содержание лифта | 4.75
Освещение мест общего пользования | 0
Уборка лестничных клеток | 0
Содержание и текущий ремонт М2 | 13.9976
ИТОГО | 18.7476