## 12,87
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
пр. Макеева 35
С 1 января по 31 мая 2014г.
общая площадь квартир,м2 | 2241.1
этажность | 9
количество подъездов | 1
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 168
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание лифта | постоянно | 4.75 | 127742.7
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 72880.572
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 3496.116
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 47332.032
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 20438.832
Уборка придомовой территории | Дворник 0,03 ставки | 0.26799 | 7207.1576 | 0.025688 | 600.5965
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон (2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.013119 | 352.8
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 2958.252
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 16942.716
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 5.1792 | 139286.0439 | 139286.0439
| ремонт эл.сетей 13*17*6 | 0.19196 | 5162.5179
| ремонт констр.элементов 13*17*7 | 4.9873 | 134123.526
| ремонт подъездов | 0
| ремонт инженерных сетей 13*17*8 | 0 | 0
|  | 16.3103 | 438637.2215
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.3048 | 35090.9777
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 17.6152 | 473728.1992 | 473728.1992
остаток с прошлого года |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 17.6152
Утверждаю:
Генеральный директор ООО ЖЭК
Представители собственников дома
Содержание лифта | 4.75
Содержание и текущий ремонт М2 | 12.8652
ИТОГО | 17.6152

## 13,69 на 7месяцев
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
пр. Макеева 35
С 1 июня 2014 по 31 декабря 2014г.
общая площадь квартир,м2 | 2241.1
этажность | 9
количество подъездов | 1
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 168
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание лифта | постоянно | 4.45 | 69810.265
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 42513.667
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 2039.401
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 27610.352
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 20438.832
Уборка придомовой территории | Дворник 0,03 ставки | 0.26799 | 4204.1753 | 0.025688 | 600.5965
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон (2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.013119 | 205.8
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 1725.647
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 9883.251
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 5.9659 | 93591.1923 | 93591.1923
| ремонт эл.сетей 13*17*6 | 0.19196 | 3011.4688
| ремонт констр.элементов 13*17*7 | 4.9873 | 78238.7235
| непредвиденные расходы | 0.31872 | 5000
| ремонт инженерных сетей 13*17*8 | 0.46795 | 7341
|  | 16.797 | 272022.5826
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.3438 | 21080.5122
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 18.1408 | 293103.0948 | 487863.2824
остаток с прошлого года |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 18.1408
Утверждаю:
Генеральный директор ООО ЖЭК
Представители собственников дома
Содержание лифта | 4.45
Содержание и текущий ремонт М2 | 13.6908
ИТОГО | 18.1408