## с 1 июля 2013 по 31 дек 2014
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2013 год
пр. Макеева 63
С 1 июля 2013 по 31 декабря 2014г.
общая площадь квартир,м2 | 4479.7
этажность | 5
количество подъездов | 6
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
газоны | 4011
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Вывоз мусора | 2 раза в неделю | 0 | 0
Содержание лифта | постоянно | 0 | 0
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 218519.766
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 10482.498
Освещение мест общего пользования | постоянно | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 141916.896
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 61282.296
Уборка придомовой территории | Дворник 0,4 ставки | 2.14 | 172558.044 | 0.61504
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 3225.384
Вывоз крупногабаритного мусора ( бытового ) | 1 раз в месяц | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 8869.806
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 50799.798
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 4.933 | 397769.9684
| ремонт эл.сетей | 3.3084 | 266769.9684
| ремонт конструктивных элементов | 0 | 0
| непредвиденные расходы | 1.072 | 86438
| ремонт инженерных сетей 56*25*10, 56*25*9 | 0.55264 | 44562
|  | 13.213 | 1056554.6504
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.057 | 85233.9565 | 0.074074
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 14.27 | 1150658.4129 | 767105.6086
остаток средств на 1.04.2013 |  | 0.066508 | 5362.85
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 14.2035 | 1156021.2629
|  | 14.2035 |  | 8.8
9.14
14.27
Утверждаю: |  |  |  | 1.6216
Представитель органа местного самоуправления г.Миасс
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Вывоз мусора | 0
Содержание лифта | 0
Освещение мест общего пользования | 0
Уборка лестничных клеток | 0
Содержание и текущий ремонт М2 | 14.2035
ИТОГО | 14.2035