## 11,26
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Менделеева, 14
общая площадь квартир,м2 | 3248.3
этажность | 5
количество подъездов | 4
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 1918
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 105634.716
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 5067.348
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 68604.096
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 29624.496
Уборка придомовой территории | Дворник 0,3 ставки | 2.1109 | 82281.7158 | 0.29327 | 6856.8096
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 1559.184
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 4287.756
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 24557.148
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 2.1721 | 84668.4252 | 84668.4252
| ремонт эл.сетей 15*33*7 | 0.68997 | 26894.9268
| ремонт констр. Элементов 15*33*8 | 0.96716 | 37699.4628
| ремонт подъездов | 0
| ремонт инженерных сетей 58*33*2 | 0.51499 | 20074.0356
|  | 10.423 | 406284.885
Содержание УК и РЦ | постоянно | 0.83384 | 32502.7908
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 11.2569 | 438787.6758 | 438787.6758
остаток на 1.09.2013 |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 11.2569
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 11.2569
Отдали 22 окт 2013