## 13,06
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Менделеева, 21
общая площадь квартир,м2 | 3186.7
этажность | 5
количество подъездов | 4
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 1901.4
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 103631.484
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 4971.252
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 67303.104
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 29062.704
Уборка придомовой территории | Дворник 0,3 ставки | 2.1331 | 81569.58 | 0.29073 | 6797.465
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 1529.616
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 4206.444
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 24091.452
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 0.97807 | 37401.8796 | 37401.8796
| ремонт эл.сетей 15*36*5 | 0.30954 | 11836.9944
| ремонт констр. Элементов 58*36*3 | 0.38581 | 14753.5992
| ремонт подъездов | 0
| ремонт инженерных сетей 58*36*2 | 0.28272 | 10811.286
|  | 9.2511 | 353767.5156
Содержание УК и РЦ | постоянно | 0.74009 | 28301.4012
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 9.9912 | 382068.9168 | 382068.9168
остаток на 1.09.2013 |  | -3.0717 | -117464.64
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 13.063
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 13.063