## 11,42
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Менделеева, 9а
С 1 марта 2014 по 28 февраля 2015г.
общая площадь квартир,м2 | 1587.7
этажность | 5
количество подъездов | 2
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 1104
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 38724.003
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 1857.609
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 25149.168
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 10859.868
Уборка придомовой территории | Дворник 0,2 ставки | 2.14 | 40772.136 | 0.14532 | 3397.678
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 571.572
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 1571.823
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 9002.259
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 2.2973 | 32827.3388 | 32827.3388
| ремонт эл.сетей 13*28*3 | 0 | 0
| ремонт констр. Элементов 13*28*2 | 2.2973 | 32827.3388
| ремонт подъездов | 0
| ремонт инженерных сетей 13*28*4 | 0 | 0
|  | 10.5773 | 161335.7768
Содержание УК и РЦ | постоянно | 0.84619 | 12091.4194
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 11.4235 | 173427.1962 | 217645.5496
остаток на 1.10.2013 |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 11.4235
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 11.4235