## 14,39
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Молодежная, 12
С 1 октября 2014 г. по 30 сентября 2015 г.
общая площадь квартир,м2 | 3176.8
этажность | 5
количество подъездов | 4
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 3155.6
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 103309.536
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 4955.808
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 67094.016
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 28972.416
Уборка придомовой территории | Дворник 0,5 ставки | 2.14 | 81580.224 | 0.48251 | 11281.2036
Выкашивание газонов, уборка травы | 2 раза за сезон ( 2,30 руб за 1м2 газона ) | 0.08 | 3049.728
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 4193.376
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.59 | 22491.744
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 6.2562 | 238495 | 238495
| ремонт эл.сетей 12*26*8 | 0 | 0
| ремонт констр. Элементов 56*27*10 | 0 | 0
| Ремонт подъездов 13*26*9 | 6.2562 | 238495
0
| ремонт инженерных сетей 56*27*8 | 0 | 0
|  | 14.5362 | 554141.848
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.1629 | 44331.3478
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 15.6991 | 598473.1958 | 598473.1958
остаток на 31.08.2014 |  | 1.3116 | 50000
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 14.3875
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 14.3875