## 18,10 на 17 мес
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
пр. Октября 18
С 1 мая 2014г. (На 17 месяцев) по 30 сентября 2015г.
общая площадь квартир,м2 | 2738.2
этажность | 5
количество подъездов | 4
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 1726.9
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 126148.874
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 6051.422
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 81926.944
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 35377.544
Уборка придомовой территории | Дворник 0,3 ставки | 2.14 | 99615.716 | 0.26405 | 6173.6312
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 5120.434
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 29326.122
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 13.169 | 613010 | #VALUE!
| ремонт кровли | 13.169 | 613010
|  | 21.409 | 996577.056
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.7127 | 79726.1645
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 23.1217 | 1076303.2205 | 759743.4498
остаток на 1.04.2014 + ИП |  | 5.0195 | 233653.25 | + ИП за 17 мес
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 18.1023
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 18.1023