## 11,94
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
пр. Октября 4
С 1 апреля 2014г. По 31 марта 2015г.
общая площадь квартир,м2 | 2072.3
этажность | 4
количество подъездов | 1
мусоропровод | нет
газовое оборудование | нет
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 0
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание лифта | постоянно | 0 | 0
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 67391.196
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 43766.976
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 18899.376
Уборка придомовой территории | Дворник 0,2 ставки | 2.14 | 53216.664 | 0.18968
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон (2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 994.704
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 2735.436
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 15666.588
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 2.6868 | 66814.74 | 66814.74
| ремонт эл.сетей 58*1*4 | 0 | 0
| ремонт констр.элементов 15*1*5 | 0 | 0
| ремонт мест общего пользования 15*1*4 | 0 | 0
| ремонт инженерных сетей 58*1*5 | 2.6868 | 66814.74
| установка тамбурной двери | 0
|  | 10.8368 | 269485.68
Содержание УК и РЦ | постоянно | 0.86695 | 21558.8544
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 11.7038 | 291044.5344 | 291044.5344
остаток с прошлого года |  | -0.23174 | -5762.82
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 11.9355
Утверждаю:
Генеральный директор ООО ЖЭК
Представители собственников дома
Содержание лифта | 0
Содержание и текущий ремонт М2 | 11.9355
ИТОГО | 11.9355