## 11,46
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Олимпийская, 13
С 1 февраля 2014г. по 31 января 2015г.
общая площадь квартир,м2 | 3837.3
этажность | 9
количество подъездов | 2
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 4027.47
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание лифта | постоянно | 4.75 | 218726.1
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 124788.996
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 5986.188
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 81043.776
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 34996.176
Уборка придомовой территории | Дворник 0,2 ставки | 1.22 | 56178.072 | 0.20023
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон (2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 1841.904
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 5065.236
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 29009.988
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 3.1925 | 147005.1529 | 147005.1529
| ремонт эл.сетей 13*39*6 | 0 | 0
| ремонт констр.элементов 13*39*4 | 2.4136 | 111139.3109
| ремонт подъездов | 0
| ремонт инженерных сетей 13*39*5 | 0.77889 | 35865.842
|  | 15.3025 | 704641.5889
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.2242 | 56371.3271
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 16.5267 | 761012.9161 | 761012.9161
На 1 янаря 2014г |  | 0.3117 | 14353.26
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 16.215
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание лифта | 4.75
Содержание и текущий ремонт М2 | 11.465
ИТОГО | 16.215
изменили площадь по просьбе жителей (по их начислениям в РЦ)