## 19,65
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Олимпийская, 14
общая площадь квартир,м2 | 4075
этажность | 9
количество подъездов | 2
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 2957.5
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание лифта | постоянно | 4.75 | 232275
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 132519
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 6357
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 86064
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 37164
Уборка придомовой территории | Дворник 0,5 ставки | 2.14 | 104646 | 0.45222 | 10573.0003
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон (2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 1956
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 5379
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 30807
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 10.6115 | 518900.1156 | 518900.1156
| ремонт эл.сетей 15*46*4 | 0 | 0
| ремонт констр.элементов 15*46*7 | 3.3326 | 162965.0124
| ремонт подъездов 15*46*8 | 7.2788 | 355935.1032
| ремонт инженерных сетей 15*46*5 | 0 | 0
|  | 23.6415 | 1156067.1156
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.8913 | 92485.3692
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 25.5328 | 1248552.4848 | 1248552.4848
остаток на 1 ноября 2013г. |  | 1.1288 | 55200
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 24.4039
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание лифта | 4.75
Содержание и текущий ремонт М2 | 19.6539
ИТОГО | 24.4039