## 17,55
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Олимпийская, 4
С 1 августа 2014г. По 31 декабря 2014г.
общая площадь квартир,м2 | 2044.5
этажность | 9
количество подъездов | 1
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 1855.6
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание лифта | постоянно | 4.45 | 45490.125
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 27702.975
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 1328.925
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 17991.6
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 7769.1
Уборка придомовой территории | Дворник 0,2 ставки | 2.14 | 21876.15 | 0.18713 | 4375.23
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон (2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 408.9
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 1124.475
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 6440.175
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 8.12 | 83006.7 | 83006.7
| непредвиденные расходы | 8.12 | 83006.7
| ремонт констр.элементов 15*42*6 | 0
| ремонт подъездов | 0
| ремонт инженерных сетей 58*42*3 | 0
|  | 20.85 | 213139.125
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.15 | 28214.1
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 22 | 241353.225 | 539748
остаток на 1 апреля 2014 |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 22
Утверждаю:
Генеральный директор ООО ЖЭК
Представители собственников дома
Содержание лифта | 4.45
Содержание и текущий ремонт М2 | 17.55
ИТОГО | 22