## УК ООО ЖилКомСервис
Перечень обязательных работ
по содержанию и текущему ремонту жилого фонда
с 1 января 2014 года
перечень работ | периодичность | Цена руб/м2 с НДС
Содержание лифта | постоянно | 4.45
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76
в том числе
теплоснабжение: |  | 0.6
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение |  | 0.6
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение: |  | 0.56
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в групповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок ), дезинфекция мусорокамер (хлорирование ) в летний период, устранение засоров при необходимости | погрузка 2 раза в неделю | 0.76
Уборка придомовой территории | Дворник | 2.14
Холодный период
Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки в дни снегопада
Посыпка территории песком | в дни гололеда по мере необходимости
Очистка территорий от наледи и льда | по мере необходимости
Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в 2 дня
Очистка урн от мусора | не реже 2 раз в неделю
Очистка отмостки дома, приямков | по мере загрязнения
Теплый период
Подметание территории в дни без осадков | 1 раз в 2 дня
Уборка газонов | 2 раза в неделю
Очистка урн от мусора | не реже 2 раз в неделю
Очистка отмостки дома, приямков | по мере загрязнения
Очистка ливневых канав вдоль домов | по мере загрязнения
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,1 руб за 1м2 газона ) | 0.04
Дератизация, дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстанц,) | 0.11
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток , травы, мусора , аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт общего имущества дома | по мере необходимости, по заявкам | 0.63
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 1.35
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.1504
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0.9