## 12,85
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
бульвар Полетаева, 1
общая площадь квартир,м2 | 4252.2
этажность | 10
количество подъездов | 2
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 1017.4
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание лифта | постоянно | 4.75 | 242375.4
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 138281.544
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 6633.432
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 89806.464
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 38780.064
Уборка придомовой территории | Дворник 0,2 ставки | 0.85537 | 43646.2031 | 0.15557 | 3637.1836
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон (2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 2041.056
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 5612.904
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 32146.632
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 5.164 | 263500 | 263500
| ремонт эл.сетей 57*38*5 | 0
| ремонт констр.элементов 57*38*4 | 5.164 | 263500
| непредвиденные расходы | 0
| ремонт инженерных сетей 57*38*6 | 0
|  | 16.9094 | 862823.6991
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.3527 | 69025.8959
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 18.2621 | 931849.5951 | 931849.5951
остаток на 1 октября 2013 |  | 0.6585 | 33601.13
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 17.6036
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание лифта | 4.75
Содержание и текущий ремонт М2 | 12.8536
ИТОГО | 17.6036