## на 2 года
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2013 год
ул. Попова, 3
С 1 июня 2013 по 31 мая 2015г
общая площадь квартир,м2 | 4403.4
этажность | 5
количество подъездов | 6
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
газоны | 0
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Вывоз мусора | 2 раза в неделю | 0 | 0
Содержание лифта | постоянно | 0 | 0
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2 | 211363.2
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 13738.608
Освещение мест общего пользования | постоянно | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 185999.616
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 80318.016
Уборка придомовой территории | Дворник 0,4 ставки | 1.07 | 113079.312 | 0.40304
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0 | 0
Вывоз крупногабаритного мусора ( бытового ) | 1 раз в месяц | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 11624.976
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.315 | 33289.704
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 8.4688 | 895000
| ремонт эл.сетей | 0
| ремонт конструктивных элементов | 8.4688 | 895000
| ремонт подъездов | 0
| ремонт инженерных сетей | 0
|  | 14.6138 | 1532788.456
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.1691 | 123553.0746 | 0.074074
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 15.7829 | 1667966.5066 | 833983.2533
0 |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 15.7829 | 1667966.5066
|  | 15.7829 |  | 8.8
7.005
15.7829
Утверждаю: |  |  |  | 1.7935
Представитель органа местного самоуправления г.Миасс
Генерадьный Директор ООО ЖЭК
Представители собственников дома
Вывоз мусора | 0
Содержание лифта | 0
Освещение мест общего пользования | 0
Уборка лестничных клеток | 0
Содержание и текущий ремонт М2 | 15.7829
ИТОГО | 15.7829