## 11
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Попова, 5
С 1 апреля 20114г на 1 год
общая площадь квартир,м2 | 4413.5
этажность | 5
количество подъездов | 6
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 2195.6
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 143527.02
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 6885.06
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 93213.12
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 40251.12
Уборка придомовой территории | Дворник 0,3 ставки | 1.7785 | 94190.6857 | 0.33572
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 2118.48
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 5825.82
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 33366.06
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 1.8762 | 99366.7216 | 99366.7216
| ремонт эл.сетей 58*49*4 | 0.24801 | 13134.8628
| ремонт констр. Элементов 15*49*11 | 1.3979 | 74036.3112
| непредвиденные расходы | 0.024546 | 1300
| ремонт инженерных сетей 58*49*5 | 0.20572 | 10895.5476
|  | 9.7946 | 518744.0873
Содержание УК и РЦ | постоянно | 0.78357 | 41499.527
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 10.5782 | 560243.6143 | 560243.6143
остаток на 1.11.2013 |  | -0.4265 | -22588.12
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 11.0047
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 11.0047