## 11,0
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Уральских Добровольцев, 1
С 1 марта 2014г. По 31 декабря 2014г.
общая площадь квартир,м2 | 4052.9
этажность | 9
количество подъездов | 2
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 897.3
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание лифта | постоянно | 4.75 | 192512.75
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 109833.59
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 5268.77
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 71331.04
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 30802.04
Уборка придомовой территории | Дворник 0,1 ставки | 0.79149 | 32078.2862 | 0.1372 | 3207.8286
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон (2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 1621.16
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 4458.19
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 25533.27
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 1.4412 | 58409.3012 | 58409.3012
| ремонт эл.сетей 14*29*7 | 0 | 0
| непредвиденные расходы | 0.037011 | 1500
| освещение подъездов 14*29*11 | 0.81462 | 33015.6928
| ремонт инженерных сетей 57*29*4 | 0.58954 | 23893.6084
|  | 13.1227 | 531848.3974
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.0498 | 42547.8718
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 14.1725 | 574396.2692 | 689275.5231
остаток с прошлого года |  | -1.5774 | -63929.46
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 15.7499
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание лифта | 4.75
Содержание и текущий ремонт М2 | 10.9999
ИТОГО | 15.7499