## пласт. окно и инж. сети на 10 м
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Уральских Добровольцев, 3
С 1 марта 2014 по 31 декабря 2014г.
общая площадь квартир,м2 | 4052.9
этажность | 9
количество подъездов | 2
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 1156.6
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание лифта | постоянно | 4.75 | 192512.75
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 109833.59
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 5268.77
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 71331.04
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 30802.04
Уборка придомовой территории | Дворник 0,2 ставки | 1.0202 | 41348.2067 | 0.17685 | 4134.8207
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон (2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 1621.16
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 4458.19
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 25533.27
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 5.5666 | 225610.6288 | 225610.6288
| ремонт эл.сетей 14*30*9 | 0
| Пластиковые окна | 3.2076 | 130000
| ремонт подъездов 14*30*8 | 0
| ремонт инженерных сетей 57*30*5 | 2.3591 | 95610.6288
|  | 17.4769 | 708319.6455
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.3981 | 56665.5716
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 18.875 | 764985.2171 | 917982.2605
остаток на 1 декабря 2013 |  | -0.8717 | -35329.29
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 19.7467 | 800314.5071
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание лифта | 4.75
Содержание и текущий ремонт М2 | 14.9967
ИТОГО | 19.7467