## 11,93
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Циолковского 1
С 1 февраля по 31 января
общая площадь квартир,м2 | 1638.9
этажность | 5
количество подъездов | 2
мусоропровод | нет
газовое оборудование | нет
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 2319.4
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 53297.028
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 34613.568
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 14946.768
Уборка придомовой территории | Дворник 0,2 ставки | 2.14 | 42086.952 | 0.15001
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 786.672
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 2163.348
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 12390.084
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 2.897 | 56974.0202 | 56974.0202
| ремонт эл.сетей 13*40*5 | 0.10827 | 2129.2913
| ремонт констр. Элементов 13*40*8 | 1.9394 | 38141.3556
| ремонт подъездов | 0
| ремонт инженерных сетей 13*40*6 | 0.84932 | 16703.3733
|  | 11.047 | 217258.4402
Содержание УК и РЦ | постоянно | 0.88376 | 17380.6752
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 11.9307 | 234639.1154 | 234639.1154
остаток на 1.12.2013 |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 11.9307
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 11.9307