## 10,78
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2013 год
ул. Циолковского, 6
общая площадь квартир,м2 | 6101
этажность | 5
количество подъездов | 8
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
газоны | 6303
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Вывоз мусора | 2 раза в неделю | 0 | 0
Содержание лифта | постоянно | 0 | 0
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 198404.52
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 9517.56
Освещение мест общего пользования | постоянно | 0.17703 | 12960.6998
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 128853.12
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 55641.12
Уборка придомовой территории | Дворник 0,6 ставки | 2.14 | 156673.68 | 0.55842
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 2928.48
Вывоз крупногабаритного мусора ( бытового ) | 1 раз в месяц | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 8053.32
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 46123.56
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 1.35 | 98836.2
| ремонт эл.сетей | 0 | 0
| ремонт конструктивных элементов | 0 | 0
| ремонт подъездов | 0 | 0
| ремонт инженерных сетей | 0 | 0
|  | 9.807 | 709938.9398
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.15 | 84193.8 | 0.10496
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 10.957 | 802186.0598 | 802186.0598
остаток с прошлого года |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 10.957
|  | 10.957 |  | 8.8
9.317
10.957
Утверждаю: |  |  |  | 1.2451
Представитель органа местного самоуправления г.Миасс
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Вывоз мусора | 0
Содержание лифта | 0
Освещение мест общего пользования | 0.17703
Уборка лестничных клеток | 0
Содержание и текущий ремонт М2 | 10.78
ИТОГО | 10.957

## увеличенный
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2013 год
ул. Циолковского, 6
общая площадь квартир,м2 | 6101
этажность | 5
количество подъездов | 8
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
газоны | 6303
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Вывоз мусора | 2 раза в неделю | 0 | 0
Содержание лифта | постоянно | 0 | 0
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 198404.52
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 9517.56
Освещение мест общего пользования | постоянно | 0.17703 | 12960.6998
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 128853.12
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 55641.12
Уборка придомовой территории | Дворник 0,6 ставки | 2.14 | 156673.68 | 0.55842
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 2928.48
Вывоз крупногабаритного мусора ( бытового ) | 1 раз в месяц | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 8053.32
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 46123.56
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 26.9365 | 1972071.51
| ремонт эл.сетей | 5.7359 | 419936.8206
| ремонт конструктивных элементов | 0
| ремонт кровли | 20.3365 | 1488876.3222
| ремонт инженерных сетей | 0.86404 | 63258.3672
|  | 35.3935 | 2583174.2498
Содержание УК и РЦ | постоянно | 2.8315 | 207298.2056 | 0.074074
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 38.225 | 2798525.7754 | 2798525.7754
Остаток на 30.09.2012 |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 38.225
|  | 38.225 |  | 8.8
9.317
38.225
Утверждаю: |  |  |  | 4.3437
Представитель органа местного самоуправления г.Миасс
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Вывоз мусора | 0
Содержание лифта | 0
Освещение мест общего пользования | 0.17703
Уборка лестничных клеток | 0
Содержание и текущий ремонт М2 | 38.0479
ИТОГО | 38.225

## с корректировкой
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2013 год
ул. Циолковского, 6
общая площадь квартир,м2 | 6101
этажность | 5
количество подъездов | 8
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
газоны | 6303
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Вывоз мусора | 2 раза в неделю | 0 | 0
Содержание лифта | постоянно | 0 | 0
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 198404.52
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 9517.56
Освещение мест общего пользования | постоянно | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 128853.12
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 55641.12
Уборка придомовой территории | Дворник 0,6 ставки | 2.14 | 156673.68 | 0.55842
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0 | 0
Вывоз крупногабаритного мусора ( бытового ) | 1 раз в месяц | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 8053.32
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 46123.56
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 5.4636 | 400000
| ремонт эл.сетей | 0 | 0
| ремонт конструктивных элементов | 0
| ремонт кровли | 5.4636 | 400000
| ремонт инженерных сетей | 0 | 0
|  | 13.7036 | 995213.56
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.0963 | 80261.3504 | 0.074074
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 14.7999 | 1083528.2304 | 1083528.2304
Остаток на 30.09.2012 |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 14.7999
|  | 14.7999 |  | 8.8
9.1
14.7999
Утверждаю: |  |  |  | 1.6818
Представитель органа местного самоуправления г.Миасс
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Вывоз мусора | 0
Содержание лифта | 0
Освещение мест общего пользования | 0
Уборка лестничных клеток | 0
Содержание и текущий ремонт М2 | 14.7999
ИТОГО | 14.7999

## с корректировкой_2
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2013 год
ул. Циолковского, 6
общая площадь квартир,м2 | 6101
этажность | 5
количество подъездов | 8
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
газоны | 6303
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Вывоз мусора | 2 раза в неделю | 0 | 0
Содержание лифта | постоянно | 0 | 0
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 198404.52
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 9517.56
Освещение мест общего пользования | постоянно | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 128853.12
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 55641.12
Уборка придомовой территории | Дворник 0,6 ставки | 2.14 | 156673.68 | 0.55842
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0 | 0
Вывоз крупногабаритного мусора ( бытового ) | 1 раз в месяц | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 8053.32
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 46123.56
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 4.0977 | 300000
| ремонт эл.сетей | 0 | 0
| ремонт конструктивных элементов | 0
| ремонт кровли | 4.0977 | 300000
| ремонт инженерных сетей | 0 | 0
|  | 12.3377 | 895213.56
Содержание УК и РЦ | постоянно | 0.98702 | 72261.3504 | 0.074074
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 13.3247 | 975528.2304 | 975528.2304
Остаток на 30.09.2012 |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 13.3247
|  | 13.3247 |  | 8.8
9.1
13.3247
Утверждаю: |  |  |  | 1.5142
Представитель органа местного самоуправления г.Миасс
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Вывоз мусора | 0
Содержание лифта | 0
Освещение мест общего пользования | 0
Уборка лестничных клеток | 0
Содержание и текущий ремонт М2 | 13.3247
ИТОГО | 13.3247

## с корректировкой_2_2
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2013 год
ул. Циолковского, 6
общая площадь квартир,м2 | 6101
этажность | 5
количество подъездов | 8
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
газоны | 6303
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Вывоз мусора | 2 раза в неделю | 0 | 0
Содержание лифта | постоянно | 0 | 0
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 198404.52
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 9517.56
Освещение мест общего пользования | постоянно | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 128853.12
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 55641.12
Уборка придомовой территории | Дворник 0,6 ставки | 2.14 | 156673.68 | 0.55842
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0 | 0
Вывоз крупногабаритного мусора ( бытового ) | 1 раз в месяц | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 8053.32
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 46123.56
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 4.2206 | 309000
| ремонт эл.сетей | 0 | 0
| ремонт конструктивных элементов | 0
| ремонт кровли | 4.2206 | 309000
| ремонт инженерных сетей | 0 | 0
|  | 12.4606 | 904213.56
Содержание УК и РЦ | постоянно | 0.99685 | 72981.3504 | 0.074074
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 13.4575 | 985248.2304 | 985248.2304
Остаток на 30.09.2012 |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 13.4575
|  | 13.4575 |  | 8.8
9.1
13.4575
Утверждаю: |  |  |  | 1.5293
Представитель органа местного самоуправления г.Миасс
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Вывоз мусора | 0
Содержание лифта | 0
Освещение мест общего пользования | 0
Уборка лестничных клеток | 0
Содержание и текущий ремонт М2 | 13.4575
ИТОГО | 13.4575

## с проектно- сметной документаци
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2013 год
ул. Циолковского, 6
общая площадь квартир,м2 | 6101
этажность | 5
количество подъездов | 8
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
газоны | 6303
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Вывоз мусора | 2 раза в неделю | 0 | 0
Содержание лифта | постоянно | 0 | 0
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 198404.52
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 9517.56
Освещение мест общего пользования | постоянно | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 128853.12
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 55641.12
Уборка придомовой территории | Дворник 0,6 ставки | 2.14 | 156673.68 | 0.55842
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0 | 0
Вывоз крупногабаритного мусора ( бытового ) | 1 раз в месяц | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 8053.32
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 46123.56
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 5.2416 | 383746.6098
| разработка проектно-сметной документации | 1.0039 | 73500
| ремонт конструктивных элементов | 0
| ремонт кровли | 4.0977 | 300000
| ремонт инженерных сетей | 0.13996 | 10246.6098
|  | 13.4816 | 978960.1698
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.0785 | 78961.0792 | 0.074074
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 14.5601 | 1065974.569 | 1065974.569
Остаток на 1.01.2013 |  | 0.87937 | 64380.2
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 13.6807
|  | 13.6807 |  | 8.8
9.1
14.5601
Утверждаю: |  |  |  | 1.6546
Представитель органа местного самоуправления г.Миасс
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Вывоз мусора | 0
Содержание лифта | 0
Освещение мест общего пользования | 0
Уборка лестничных клеток | 0
Содержание и текущий ремонт М2 | 13.6807
ИТОГО | 13.6807

## с проектно- сметной документа-1
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2013 год
ул. Циолковского, 6
С 1 января 2013 по 31 августа 2014г
общая площадь квартир,м2 | 6101
этажность | 5
количество подъездов | 8
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
газоны | 6303
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Вывоз мусора | 2 раза в неделю | 0 | 0
Содержание лифта | постоянно | 0 | 0
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 330674.2
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 15862.6
Освещение мест общего пользования | постоянно | 0 | 0
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 214755.2
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 92735.2
Уборка придомовой территории | Дворник 0,6 ставки | 2.14 | 261122.8 | 0.55842
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0 | 0
Вывоз крупногабаритного мусора ( бытового ) | 1 раз в месяц | 0 | 0
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 13422.2
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 76872.6
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 5.1142 | 624036.298
| разработка проектно-сметной документации | 0.60236 | 73500
| непредвиденные расходы | 0.065563 | 8000
| ремонт кровли | 4.3631 | 532382
| ремонт электрических сетей | 0.083218 | 10154.298
|  | 13.3542 | 1616058.898
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.0683 | 130358.4878 | 0.074074
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 14.4226 | 1759839.5858 | 1055903.7515
Остаток на 1.01.2013 |  | 0.74176 | 90510
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 13.6808
|  | 13.6808 |  | 8.8
9.1
14.4226
Утверждаю: |  |  |  | 1.6389
Представитель органа местного самоуправления г.Миасс
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Вывоз мусора | 0
Содержание лифта | 0
Освещение мест общего пользования | 0
Уборка лестничных клеток | 0
Содержание и текущий ремонт М2 | 13.6808
ИТОГО | 13.6808