## 16,19
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
ул. Циолковского 6
С 1 октября 2014 по 31 января 2016г.
общая площадь квартир,м2 | 6101
этажность | 5
количество подъездов | 8
мусоропровод | нет
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 3557.2
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 264539.36
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 12690.08
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 171804.16
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 74188.16
Уборка придомовой территории | Дворник 0,6 ставки | 2.14 | 208898.24 | 0.74456
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон ( 2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 3904.64
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 10737.76
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 61498.08
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 6.7137 | 655364.9645 | 655364.9645
| ремонт эл.сетей 56*43*9 | 0 | 0
| ремонт констр. Элементов 13*43*6 | 6.5578 | 640143.9629
| ремонт подъездов | 0
| ремонт инженерных сетей 56*43*8 | 0.15593 | 15221.0016
|  | 14.9937 | 1463625.4445
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.1995 | 117090.0356
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 16.1932 | 1580715.4801 | 1185536.6101
остаток на 1.11.2013 |  | 0 | 0
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 16.1932
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание и текущий ремонт М2 | 16.1932