## 12,41_2
Перечень работ (услуг) и размер тарифа (платы) за работы (услуги)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2014 год
пр. Макеева 42
С 1 ноября 2014г. По 31 декабря 2015г.
общая площадь квартир,м2 | 12307.7
этажность | 9
количество подъездов | 6
мусоропровод | есть
газовое оборудование | есть
площадь крылец, отмостки, тротуаров, газонов, м2 | 7325.2
перечень работ | периодичность | тариф на 1 кв.м общей площади (среднегодовой) | сумма в год, руб с НДС
Содержание лифта | постоянно | 4.75 | 818462.05
Содержание аварийно-диспетчерской службы | постоянно | 2.71 | 466954.138
Содержание ВДГО | 1 раз в 3 года техобслуживание | 0.13 | 22400.014
Содержание внутридомовых инженерных сетей | по графикам | 1.76 | 303261.728
теплоснабжение:
Запуск и наладка системы отопления в доме и отключение системы отопления | 2 раза в год
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников | по мере необходимости
Промывка системы центрального отопления гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Гидравлические испытания | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
водоснабжение и водоотведение
Ревизия запорной арматуры | 1 раз в год по графику
Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год
Ревизия системы водоотведения | 1 раз в год
Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости
Прочистка системы водоотведения | по мере необходимости
Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | по мере необходимости
электроснабжение:
Замена перегоревших электроламп в лестничных клетках | 1 раз в 3 месяца
Замена перегоревших электроламп в технических подпольях и чердаках | по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в груповых щитках | по мере необходимости
Замена контактных соединений | по мере необходимости
Осмотр распределительного шкафа ВРУ | 1 раз в год по графику
Замена предохранителей (плавких вставок) на домовых вводно-распределительных устройствах | по мере необходимости
Проверка заземления оборудования и др,замеры | по графику
Погрузка мусора из мусорокамер (контейнерных площадок), дезинфекция мусорокамер (хлорирование) в летний период, устранение засоров при необходимости | 2 раза в неделю | 0.76 | 130953.928
Уборка придомовой территории | Дворник 0,1 ставки | 2.1277 | 366624.1025 | 1.1201 | 26187.4359
Выкашивание газонов, уборка травы | однократное за сезон (2,10 руб за 1м2 газона ) | 0.04 | 6892.312
Дератизация,дезинсекция подвалов | по графику (договор с Санэпидемстан.) | 0.11 | 18953.858
Непредвиденные работы: осмотры крыш, чердаков, прочистка ливневок, прочистка вентканалов при необходимости , осмотры подвалов, уборка мусора из подвала при необходимости, вывоз веток, травы, мусора, аварийный спил деревьев, демонтаж малых форм при необходимости, прочий непредвиденный мелкий ремонт | по мере необходимости | 0.63 | 108553.914
Текущий ремонт общего имущества дома | согласно смет | 2.6916 | 463790.4672 | 463790.4672
| ремонт эл.сетей 58*30*3 | 0.82338 | 141874.9884
| ремонт констр.элементов 15*29*24 | 1.0987 | 189314.55
| непредвиденные расходы | 0.3308 | 57000
| ремонт инженерных сетей 58*30*4 | 0.43876 | 75600.9288
|  | 15.7094 | 2706846.5117
Содержание УК и РЦ | постоянно | 1.2567 | 216547.7209
Уборка лестничных клеток | оплата по факту оказания услуги | 0 | 0
Всего по дому |  | 16.9661 | 2923394.2326 | 2505766.4851
остаток на 1 11 2013 |  | -0.19547 | -33680.87
с учетом оставшихся средств с прошлого года |  | 17.1616
Утверждаю:
Директор ООО ЖилКомСервис
Представители собственников дома
Содержание лифта | 4.75
Содержание и текущий ремонт М2 | 12.4116
ИТОГО | 17.1616